ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, и проведенных за отчетный период,  направленных на повышение  энергетической эффективности многоквартирных  домов, находящихся в управлении ООО «Управляющая компания «ЛИРА с источником финансирования - плата за содержание и обслуживание имущества.

| № п/п | Наименование мероприятия (применяемые технологии, оборудование и материалы) | Содержание и сроки мероприятия | Достигнутый (после реализации мероприятия) или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия системы отопления с регулировкой запорной и регулирующей арматуры, воздуховыпускных клапанов (кранов) | Ежегодно | 1) снижение расхода теплоносителя при ликвидации аварийных ситуаций и удалении воздуха из системы отопления |
| 2 | Регулировка системы отопления | Периодическая регулировка по мере необходимости | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| 3 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления, гидравлическое испытание системы раб. давлением 5 атм. | Ежегодно | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| 4 | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях и иных помещениях общего пользования с применением энергоэффективных материалов | Периодический осмотр | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| 5 | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях и иных помещениях общего пользования с применением энергоэффективных материалов | Периодический осмотр, ремонт | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения |
| 6 | Заделка и уплотнение дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | Периодический осмотр, ремонт (постоянно) | 1) снижение теплопотерь через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии |
| 7 | Заделка и уплотнение дверных блоков на входах в подвальные помещения, технические этажи, чердачные помещения, технические тамбуры | Периодический осмотр, (постоянно) | 1) снижение теплопотерь через двери; 2) рациональное использование тепловой энергии |
| 8 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Периодический осмотр, ремонт | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии |
| 9 | Установка заслонок в продухах подвальных помещений, в техническом подполье | Периодический осмотр, ремонт (постоянно) | 1) снижение теплопотерь через продухи; 2) рациональное использование тепловой энергии |
| 10 | Установка заслонок в проемах чердачных помещений, технических этажей. | Периодический осмотр, ремонт | 1) снижение теплопотерь через проемы чердачных помещений (технических этажей); 2) рациональное использование тепловой энергии |
| 11 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | Периодический осмотр | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения |
| 12 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчики освещенности, датчики движения, звуковые датчики) | Периодический осмотр, настойка, ремонт | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии |
| 13 | Заделка компенсационных швов (герметик, теплоизоляционные материалы, мастика и др.) | Периодический осмотр, ремонт | 1)уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3)увеличение срока службы стеновых конструкций |
| 14 | Утепление наружных стен (изоляционные материалы, защитный слой и др.) | Периодический осмотр, ремонт | 1)уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3)увеличение срока службы стеновых конструкций |